## 表紙
【非機能編】 日野市公共施設予約システム導入業務委託要求仕様書
2023-07-10

## 非機能要求
＜回答方法＞
【事業者回答の凡例】
| ◎：要件以上に有益な機能等を提供できる（詳細を備考に記載） | [5 empty] | ◎
| ○：要件のすべてを満たしている | [5 empty] | ○
| □：設定変更(パラメタ、マスタ変更等)での対応提案(無償)（詳細を備考に記載） | [5 empty] | □
| ■：運用回避での対応提案（詳細を備考に記載） | [5 empty] | ■
| △：個別改修(カスタマイズ等)での対応提案(有償)（詳細を備考に記載） | [5 empty] | △
| ▲：要件の一部を満たしている（詳細を備考に記載） | [5 empty] | ▲
| ×：対応不可 | [5 empty] | ×
※備考（詳細）欄には、実現方法（設定変更内容・改修内容）の詳細や、理由、代替案を簡潔に記載すること。
要件分類 |  | 項目 |  | 要件内容 | 事業者回答 | 備考（詳細）
1 性能要件
1-1 業務処理
|  | 1 | リソース | 「（【全体編】日野市施設予約システム導入業務委託要求仕様書）5.1 システム環境」を担保できる充分なキャパシティを備えること。 5年間程度は対応可能なスペックを備え、拡張性についても担保すること。
|  | 2 | バッチ処理（利用時間内） | 「（【全体編】日野市施設予約システム導入業務委託要求仕様書）3.2 利用条件」に記載のオンライン利用時間中に処理を実施する場合、日々の業務運用に影響を与えないこと。
|  | 3 | バッチ処理（利用時間外） | オンライン利用時間外に実施する処理については、原則、利用時間開始までに完了すること。やむ得ない事情により利用時間中に実施する場合は、日々の業務運用に影響を与えないこと。
|  | 4 | チューニング | データ量、利用者の増減に対してシステムパフォーマンスが劣化しないように適宜ハードウェア、ソフトウェアのチューニングを行うこと。
|  | 5 | 拡張性 | 将来、想定の業務量の処理数を大幅に超える事となった際は、リソースを容易に追加可能なこと。
2 使用性・効率性要件
2-1 画面
|  | 1 | 画面構成 | 事務処理の実施にあたり、業務を効率的に行えるように配慮した画面構成、画面遷移、入出力操作方法であること。
|  | 2 | インタフェース設計 | 全システムにおいて、一貫性のある画面構成、画面遷移、入出力操作方法であること。
|  | 3 | 業務負荷軽減 | 利用者の業務効率性を高め、負荷軽減に資する効率的な検索機能、データ入力／出力（抽出）、画面の複数同時起動機能等を有すること。
2-2 利用端末
|  | 1 | 利用端末OS | Windows10及び11での動作を保証していること。 また今後のバージョンアップにも対応すること。
|  | 2 | 利用端末ブラウザ | Microsoft Edgeでの動作を保証していること。 また今後のバージョンアップにも対応すること。
3 信頼性・可用性要件
3-1 冗長構成
|  | 1 | システムの冗長性 | システムを構成するハードウェア（サーバ、記憶装置等）、仮想環境、ネットワーク等が停止しても、システムが継続して稼動できる冗長構成をとること。また、一部のハードウェアが故障しても、通常運用又は縮退運用が可能なハードウェア構成とすること。
|  | 2 | データの冗長性 | 記憶領域（ディスク）についても冗長構成により耐障害性を向上させること。また、読込・書出の速度向上も同時に図ること。
|  | 3 | 負荷分散 | アクセスの集中が予想されるシステムにはロードバランサー等の偏重を分散する機器を設置し、全ての利用者が常に問題なく使用できるように配慮すること。
3-2 拡張性
|  | 1 | 拡張性 | 必要なときに必要なハードウェアリソースが提供されるよう、業務量に対して最適なサイジングをコントロールできるようにすること。
3-3 監視
|  | 1 | ハードウェア死活監視 | ハードウェア及びシステムを構成するネットワーク機器等の死活監視を実施し、障害発生時にはすみやかに本市へ報告すること。
|  | 2 | OS（仮想OS含む）死活監視 | OS（仮想OS含む）の死活監視を実施し、障害発生時にはすみやかに本市へ報告すること。 ただし、他の監視機能により、死活監視と同等の結果が得られる場合は、死活監視を個別に実施する必要はない。
|  | 3 | サービス監視 | OS（仮想OS含む）で起動しているサービスの監視を実施し、障害発生時にはすみやかに本市へ報告すること。
|  | 4 | アプリケーション監視 | OS（仮想OS含む）上で起動しているアプリケーションの稼働状況について監視を実施し、障害発生時にはすみやかに本市へ報告すること。
|  | 5 | ジョブ監視 | ジョブの実行・完了状況を監視し、障害発生時にはすみやかに本市へ報告すること。
|  | 6 | リソース監視 | ハードウェアリソースの使用率を閾値にて監視し、閾値超過の際にはすみやかに本市へ報告すること。また、必要があれば、リソースの拡張提案を実施すること。
|  | 7 | 記録／報告 | 監視結果（日時、内容、監視内容、異常対応）等を記録すること。 また、本市から要請を受けた場合や、障害が発生した場合は定例の運用保守報告会にて報告すること。
4 機密性要件・完全性要件
4-1 システム認証
|  | 1 | ログイン認証 | ID・パスワードによる認証を行う機能を設けること。
|  | 2 | 権限管理 | アクセスを許可された利用者に対し権限管理を行う機能を設けること。 権限管理は利用者単位、組織単位で制御できることとし、職員側でも容易に管理できるよう簡易な操作で扱えるものとする。
4-2 セキュリティ
|  | 1 | 不正アクセス防止対策 | 庁内外からの不正な接続及び侵入を防止するための対策（FW、IPS/IDS等）をデータセンターにて講じること。
|  | 2 | データの改ざん等防止対策 | 行政情報資産の漏えい、改ざん、消去、破壊、不正利用等を防止するための対策を講じること。
|  | 3 | ログの取得 | システムログ及びアプリケーションログを取得し、取得したログの漏えい、改ざん、消去、破壊等を防止できる機能を設けること。また開示請求用に照会機能を設けること。
|  | 4 | 製品選定 | 新たにハードウェア構成を検討する場合は、ハードウェア及びソフトウェアに対して要求するセキュリティ機能を定めること。当該機能及びその他の要件を満たす採用候補製品が複数ある場合には、その中から当該セキュリティ機能に関してITセキュリティ評価及び認証制度に基づく認証を取得している製品を可能な限り選択すること。
4-3 脆弱性対策
|  | 1 | システムの脆弱性対策 | OS・ミドルウェア・ソフトウェア等の最新の脆弱性情報を入手し、脆弱性への対処（パッチ適用等）を行った資源を導入すること。また、稼動後も日々、脆弱性への評価・対応を随時実施すること。
4-4 ウィルス対策
|  | 1 | ウィルス対策 | ウィルス対策ソフトウェアを導入し、システムサーバに対して、可能な限り最新の定義ファイルを配信すること。
4-5 時刻同期
|  | 1 | 時刻同期 | データの真贋性を確保するため、データセンタ内におけるサーバ及びネットワーク機器の時刻同期を実施すること。同期を行う頻度は月1回以上とする。
4-6 バックアップ
|  | 1 | システムバックアップ | システムフルバックアップはシステムを構成する資源（OS、ソフトウェア、プログラム等）が変更されるごとにバックアップを取得し、1世代以上管理すること。
|  | 2 | データバックアップ | データバックアップは日次で実施し、取得したバックアップデータは世代管理を行うこと。※管理する世代数を備考に記載すること。
|  | 3 | 遠隔地保管 | 災害時の復旧体制（ディザスタリカバリ）として、サーバ設置場所とは異なる保管場所に保管できること。保管場所は事業者で用意すること。
|  | 4 | リストア | 必要に応じて、取得した各バックアップデータ、ジャーナル等により、障害直前のデータを復旧できること。
5 ハードウェア要件
5-1 ハードウェア選定
|  | 1 | 選定方針 | 確実に次期システムを稼動させるに足るハードウェアもしくはクラウドサービスを選定すること。なお、導入にあたり、選定した機器もしくはクラウドサービス等が過大な性能とならないこと。また、選定における性能的な根拠を提示すること。
5-2 サーバ
|  | 1 | サーバ選定 | 機器もしくはクラウドサービスの選定にあたっては、以下の要件を踏まえた上で、選定を行うこと。 ・仮想化技術や高性能なサーバによる、サーバ集約を行うこと。 ・リソースプール内の負荷が最適化（平準化）されること。 ・各サーバに管理ツールを導入し、サーバを一元的に管理できること。
6 ネットワーク要件
6-1 ネットワーク要件
|  | 1 | 現行ネットワークでの利用 | 現行のネットワーク環境にてシステムを利用できること。
7 SLA締結
7-1 SLA締結
|  | 1 | SLA締結 | 本システムは、稼働率、レスポンス応答時間等をSLA評価する。 SLA項目、SLA目標値等は受託者と協議の上、決定する。 SLA報告会（運用保守報告会）は、上期・下期で纏めて行う。
8 レポート機能
8-1 レポート機能
|  | 1 | レポート機能 | サーバ稼働状況（監視結果）、セキュリティ対策状況（パターン更新、ウィルス検知）、DB稼働状況等について、本市から要請があった場合や障害が発生した場合は報告ができること。
9 運用・保守要件
9-1 通常時運用
|  | 1 | 運用体制 | 以下、運用作業を実施するものを事前に定義し、運用業務にあたること。 運用担当管理者：次期システムの運用に関して、例外運用等の運用担当者では判断ができない場合等の判断及び指示等を行うこと。 運用担当者：次期システムの運用において定められた運用を行うこと。
|  | 2 | 保守体制 | 以下、保守作業を実施するものを事前に定義し、保守業務にあたること。 保守管理者：保守に関する作業の管理を行うこと。 保守担当者：保守に関する作業を行うこと。
|  | 3 | 運用保守対象 | 本調達にかかる全てのソフトウェア、ミドルウェア、ハードウェア、ネットワーク等に対して、運用保守作業を実施すること。 ただし、別調達となる業務端末及びプリンターの保守は除く。
|  | 4 | 運用保守時間 | システム運用保守業務は、原則、本市正規職員が勤務する平日8:30～17:15（年末年始除く）の間に実施すること。ただし、システム停止等業務に影響のある、又は影響するリスクのある作業については、事前に計画及び本市へ報告した上で、上記運用保守時間外以外の時間で実施することとする。
|  | 5 | 運用作業の範囲 | 受託事業者は、システムを安定的に提供するために必要な全ての作業を実施すること。作業にあたっては、各システムが円滑に稼動し、品質が確保されるように、作業計画や運用手順書（システム運用マニュアル）に則ること。
|  | 6 | 保守作業の範囲 | システムを維持・改善するために必要な全ての作業を実施すること。
|  | 7 | 運用作業計画 | システムの年間の運用作業計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。また、必要に応じて月間の作業計画を作成すること。
|  | 8 | 保守作業計画 | 機能追加／改善、新機器の導入／交換、不具合改修、不具合機器交換等の作業について、事前に保守作業計画を提示し、本市の承認を得ること。
|  | 9 | ライフサイクル計画 | パッケージシステムは常に最新版へバージョンアップすること。 また、各種機器のライフサイクルを考慮して、後継バージョンや機器への更改に関する計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。
|  | 10 | 作業指示書に基づく作業 | 受託事業者は、作業指示書を作成・提示し、本市に内容確認を依頼し、内容について、承認を得ること。受託事業者は、作業指示書に従った作業を実施すること。作業指示書に従った作業の結果、適宜必要な成果物を納品すること。また、作業の結果を作業報告書に記載し、報告すること。
9-2 障害時運用
|  | 1 | 障害対応時間 | 障害対応業務の実施時間については、原則24時間365日（即時対応）とする。ただし、業務影響が小さいと判断されるものは本市と協議の上、対応スケジュールを決定する。障害対応窓口を常設する必要はないが、夜間でも緊急の連絡が可能な連絡先を提示すること。また、監視による障害アラート検知についても同様とする。
|  | 2 | 障害時の連絡体制 | 障害発生を検知した際の連絡体制を設定すること。
|  | 3 | 障害対応の範囲 | 障害対応については、システムを安定的に利用するための一連の業務（予防保守、障害検知、障害発生連絡、影響報告、障害原因の調査・特定、中間報告、暫定対応、恒久対応、事後報告等）を実施すること。
9-3 問合せ対応（ヘルプデスク）
|  | 1 | 業務内容 | 職員からの各種問合せや障害時の対応及び利用者からの要求依頼に関する対応を実施すること。
|  | 2 | 受付 | 職員からの問合せを受け付けること。問合せ方法は、電話及びメール又は専用の受付フォームとする。 問合せ窓口の開設時間は平日の9：00～17：00（年末年始除く）を基本とする。 （ただし、翌日の業務に影響のある障害などについては「障害対応時間」の定義による）
|  | 3 | 調査 | 問合せに関して、一次切り分けを実施すること。問合せ内容に関して、ノウハウ集（マニュアル／過去事例）を調査し、既存事象か否かを判断すること。既存事象でない場合には調査を実施すること。
|  | 4 | 回答 | 問合せ内容が既存事象であった場合には、速やかに回答すること。問合せ内容に調査を要する場合、調査内容が判明次第速やかに回答すること。
|  | 5 | 記録／報告 | 問合せ・要求・依頼内容（日時、内容、連絡者、回答内容）等を記録し、作業実績報告書にて、本市に報告すること。特に、大規模な障害や変更要求等については、原因・対応策や経緯等を取りまとめた上で、運用保守報告会を待たず、すみやかに本市に報告すること。
|  | 6 | 実施場所 | 当該業務は、受託事業者の拠点にて実施することとする。本市における常駐は想定しない。なお、本市との協議及び報告、また、本市が必要とする場合、本市が指定する場所において実施すること。
9-4 セキュリティ管理
|  | 1 | セキュリティ対策方針 | システムのセキュリティ対策の前提となる上位方針を設定すること。
|  | 2 | セキュリティインシデント管理 | 事象発生時に、対応の要否を判断する基準を設定すること。なお、要対応の場合にはセキュリティインシデントとして取扱うこと。また、セキュリティインシデント発生時の事象及びログ等を取得すること。
|  | 3 | セキュリティ管理体制 | セキュリティインシデント発生時に対応するための体制を設定すること。
|  | 4 | セキュリティ対策実施手順 | 本市のセキュリティ対策基準及び策定したセキュリティ対策方針に従い、セキュリティインシデント発生時に対応する手順等を示す計画を立案すること。
|  | 5 | セキュリティインシデントへの対応 | 以下の項目で、セキュリティインシデントへの対応策を立案・実施すること。 ・設備環境等への対策を実施すること。 ・ITによる対策を実施すること。パッチ及びウィルスパターンファイルの適用を実施すること。 ・ウィルスの感染が確認された場合は、影響範囲の一時切り分け、ネットワーク切断等の対処を実施すること。 ・利用者等の運用による対策を実施すること。
|  | 6 | セキュリティチェック | 業務システムに対するセキュリティチェック（アクセスログ分析、不要アカウント削除、管理者パスワードの変更等）を定期的に実施すること。
9-5 ハードウェア改修・交換
|  | 1 | ハードウェア改修・交換 | 機器改修や交換に関するタイミングを規定し、メンテナンス（定期・予防・障害の改修／交換等）を実施すること。また、必要に応じて、本市への報告を実施すること。 ただし、クラウドサービス等の環境を利用する場合は、この限りではない。
9-6 運用保守環境
|  | 1 | テスト環境の設置 | 受託事業者は、運用・保守フェーズにおいて、レベルアップや仕様変更の結果を検証可能な環境を用意すること（テスト環境と本番環境は別環境とする）。 なお、想定するテスト環境は以下用途を想定することとし、検証時期の重複による使用不可や、競合による検証作業の品質低下を回避するのに十分な面数を用意すること。 ＜用途＞ ・レベルアップ前アプリ資産の検証（事業者） ・レベルアップ前アプリ資産の検証・操作研修（主管課） ・外部システム連携の検証（事業者） ・データパッチなどの事前検証（事業者・主管課） ・業務上のシミュレーション
|  | 2 | テスト環境の維持 | 受託事業者は、運用・保守フェーズにおけるテスト環境について、適切な検証作業が可能な状態を維持すること。具体的には、テスト環境を構成するミドルウェアのセキュリティパッチ適用・アプリケーションのバージョンアップ・データベースの更新等の必要に応じた作業の実施を想定している。テスト環境へのデータベースの同期は月1回程度を想定している。
|  | 3 | 運用・保守拠点 | システムの存在するデータセンタ内または、本市でのオンサイトもしくは、運用保守回線を用いた受託事業者の保有する拠点からのオフサイトのいずれかで運用・保守にあたること。この際、運用保守回線及び接続するクライアント端末、操作居室については、万全のセキュリティ対策を実施し、本市の了承を得ること。 ※庁内に設置する資産についても、オフサイトでの保守を認める。
9-7 ドキュメント管理
|  | 1 | 運用手順書・マニュアル管理 | 各システムを運用するうえで必要となる手順書や操作マニュアルを策定すること。運用手順に変更があった場合は最新化を行うこと。手順書や操作マニュアルのバージョンや、所在を管理すること。
|  | 2 | 利用者向け操作マニュアル | 利用者向けの操作マニュアルについて、システムの操作性に変更があった場合は最新化を行うこと。操作マニュアルのバージョンや所在を管理すること。
|  | 3 | 保守手順書管理 | 各種ソフトウェア、機器に関する保守（開発、試験及びリリース、メンテナンス等）手順が定められた保守手順書の管理を実施すること。
|  | 4 | 利用状況管理 | 各種ソフトウェアの利用状況、利用者等に関する情報を管理すること。
|  | 5 | 資産台帳管理 | 各種機器の導入情報を明確にし、管理すること。
|  | 6 | 構成情報管理 | 以下、構成情報を管理すること。ソフトウェアについては、導入機器との関係性も含めて管理すること。 ＜ソフトウェア構成＞ ソフトウェア一覧 ソフトウェア環境設定書 ＜ハードウェア構成＞ 機器一覧 機器構成図 機器環境設定書 ＜ネットワーク構成＞ ネットワーク機器一覧 ネットワーク環境設定書
9-8 会議体
|  | 1 | 運用保守報告会の開催 | 運用保守報告会は年2回（上期末・下期末）とし、議題は以下に定める。 実施方法は対面またはWEB会議とする。（原則、書面だけの開催は認めない。） ①運用保守作業に関する報告 ②作業計画に関する連絡及び調整 ③問合せ対応及びバックログに関する報告 ④課題対応・セキュリティ対策に関する報告 ⑤障害に関する報告 ⑥SLAモニタリング報告 ⑦統計情報に関する報告 ⑧運用方法等の変更に関する報告及び協議 ⑨その他、報告及び協議が必要な事項
9-9 障害・災害発生時対応手順の策定
|  | 1 | 障害時運用手順 | 障害時の連絡体制・対応フロー等を定めて、運用手順書に記述すること。運用手順書は、運用設計段階において作成し、総合テスト及び運用テストを通じて手順の検証を行うこと。
|  | 2 | 被災を想定した手順策定 | 想定しうる災害に対して、運用作業計画に沿った、災害発生時の体制・連絡系統及び手段・対応フロー等（障害確認の手順・対処方法、復旧優先順位の設定）を定め、事業継続を前提とした復旧手順を策定するとともに、年1回の想定訓練を実施すること。訓練の詳細（休日などに業務を停止して訓練を実施する等）については、本市と協議の上決定する。 ※上記のドキュメントに対応する部分については、提案事業者の保有するBCP対応マニュアルで代替することで差し支えない。
|  | 3 | 計画停電時を想定した対応策・手順策定 | 計画停電が発生した場合について、運用作業計画に沿った、体制、連絡系統及び対応手順・方法（システムを安全に停止する方法等）を策定すること。また、計画停電時の想定訓練を実施すること。なお、訓練の詳細（休日などに業務を停止して訓練を実施する等）については、本市と協議の上決定する。
9-10 業務引継ぎ
|  | 1 | 履行満了時の支援 | 運用保守に係る契約の履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、その他契約の終了事由の如何を問わず、本事業にかかるシステム運用・保守が終了する場合を想定し、業務引継ぎ（データ移行）が何時においても可能なように、全システムの全データベースについてそれぞれデータを全件抽出し、事業者の著作権（データベース構造等）が侵害されない汎用的なデータ形式及びレイアウトに変換できる環境を構築し、システム運用・保守期間中は維持管理を行うこと。 また、引継ぎに不要なデータ（プログラム内で使用する制御データ等）は、抽出時に除外できること。 当環境を利用したデータ抽出は、原則、本市で行えることを前提とするが、無償かつ速やかに対応できる場合は、受託事業者によるデータ抽出を前提とすることを認める。
|  | 2 | 引継ぎ環境の変更 | 随時、上記の環境について見直しを行い、データベースレイアウトの変更あるいは新規データベースの追加もしくは削除があった場合に、抽出環境の追加・更新・削除及び関連資料の変更を行うこと。また、実際の業務引継ぎの必要性が生じたときは、上記の環境を利用するほか、必要に応じて不正データの補正、不足データの追加も行い、決定された運用・保守期間終了時までに、本事業を本市が継続して遂行できるよう必要な措置を講じ、他の業者が移行する際、作業を支援（打合せ参加、資料提供等）するものとする。なお、業務引継ぎに必要とみなされるものは、電子データ以外にドキュメント等も含み提供すること。
|  | 3 | ファイル形式及び文字コード | 出力データの文字コード体系はUNICODEまたはShift-JISとし、テキスト形式（CSV）とする。
|  | 4 | 引継ぎドキュメント | 著作権等を考慮し別ファイルレイアウトでデータを抽出した場合、ファイル変換後の資料提供（ドキュメント等を含む）及びファイル関連図等の資料提供を行うこと。 データ移行が決定した後に、法改正等によりデータベースの改修が生じた場合等は、改修が生じたデータの抽出時期は別途協議するものの、改修後の内容でファイルの提供及びドキュメント等の提供を行うこと。
|  | 5 | 引継ぎに関する問合せ | データ移行に関する質問事項の受付及び回答も運用保守の範疇とすること。
|  | 6 | 納品物 | 業務引継ぎによる、データ移行に関する納品物は以下とする。 ①提供ファイル(データ) ②提供ファイル(データ)一覧 ③ファイルレイアウト ④ファイル関連図 ⑤コード一覧 ⑥業務引継書
|  | 7 | データ消去・撤去 | データ移行作業の完了後は、作業内容を本市に報告した上で、業務データの消去（記憶装置の破壊）及び移行データの消去を行うこと。 また、本調達にて利用した機器（データセンタに設置したサーバ等、庁内に設置したサーバ、その他機器等）を撤去すること。 ただし、クラウドサービス等の環境を利用する場合で、機器の物理破壊や撤去が出来ない場合は、データ復元が出来ない方式による完全消去を行い、本市に報告すること。 なお、これらの撤去時期については、本市と合意したスケジュールにて実施すること。これらの作業については、問い合わせも含めた上で無償対応すること。
|  | 8 | その他必要時の支援 | 本市との協議の上、特定の業務を本市又は他事業者へ引き継ぐ場合においては、引継ぐべき業務の内容について、次の内容を詳細に記録した業務引継書等を作成し、本市に提出すること。また、受託事業者は業務引継書等に基づき、被引継者に対し本業務が停滞しないよう十分な説明及びサポートを行うこと。本市以外の第三者に引継ぎを行う場合、引継ぎ業務には本市の担当者が立会い、その内容について確認を行う。 業務引継書、関連ドキュメントの主な内容は以下とする。 ①引継ぎ対象業務の流れ ②引継ぎ対象業務の進捗状況 ③構成管理台帳（資産、資源の所在と明細） ④その他円滑な業務引継ぎのために必要となる資料、成果物

## データセンタ要求
＜回答方法＞
【事業者回答の凡例】
| ◎：要件以上に有益な機能等を提供できる（詳細を備考に記載） | [5 empty] | ◎
| ○：要件のすべてを満たしている | [5 empty] | ○
| □：設定変更(パラメタ、マスタ変更等)での対応提案(無償)（詳細を備考に記載） | [5 empty] | □
| ■：運用回避での対応提案（詳細を備考に記載） | [5 empty] | ■
| △：個別改修(カスタマイズ等)での対応提案(有償)（詳細を備考に記載） | [5 empty] | △
| ▲：要件の一部を満たしている（詳細を備考に記載） | [5 empty] | ▲
| ×：対応不可 | [5 empty] | ×
※備考（詳細）欄には、実現方法（設定変更内容・改修内容）の詳細や、理由、代替案を簡潔に記載すること。
要件分類 |  | 項目 |  | 要件内容 | 事業者回答 | 備考（詳細）
1 データセンタファシリティ要件
1-1 立地に関する要件
|  | 1 | 立地条件 | サービス提供場所となるデータセンターは、国内にあること。
|  | 2 | 交通アクセス ※１ | データセンターへの複数の交通アクセス経路が確保されていること。
|  | 3 | 立地環境 ※１ | データセンターに格納されるシステムの保守要員が容易に到着できる場所に立地していること。
|  | 4 |  | 地震、風水害、液状化、塩害及び落雷等の自然災害の少ない場所に立地していること。 臨海部に接地している場合は、上記に加えて水害を受けない設備環境（防潮板対応等）を有していること。
|  | 5 | 火災リスク対策 ※１ | 周辺に消防法に定める指定数量以上の危険物製造施設又は危険物貯蔵施設が設置されていない場所に立地していること。
|  | 6 | 電磁界障害対策 ※１ | 電磁界の被害を受けない場所に設置されていること。
1-2 建物構造に関する要件
|  | 1 | 地震対策 ※１ | データセンターの竣工年度が1981年6月の建築基準法改正以降であること。
|  | 2 |  | 今後50年間に10%の確率で発生する可能性のある予測震度（文部科学省 全国地震動予測地図）において、震度6弱以下、震度6強以上いずれの場合も以下の耐震クラス相当であること。 ・IT機器（サーバラック、フリーアクセスフロア等）：耐震クラスA相当 ・重要機器（サーバ等の機能維持に関連する設備）：耐震クラスA相当 ・一般機器（IT機器・重要機器以外の設備）：耐震クラスB相当
|  | 3 | 耐火対策 ※１ | 建築基準法に基づいた耐火建築物であること。
|  | 4 |  | 作業者や機器に被害が及ばないように、建物の内装には、建築基準法に規定する不燃材料及び防炎性能を有するものを使用すること。
|  | 5 | 耐水対策 ※１ | 建物、設備等の損傷及びコンピュータ機器等に対する障害を未然に防止するため、建物の開口部、天井、壁、床面からの漏水・浸水防止対策を講ずること。
|  | 6 |  | 漏水検知システムを導入していること。
|  | 7 | 雷害対策 ※１ | 建物は避雷針及びアース等の雷害対策が施されていること。また、通信用と電気保安用アースは連接接地されていること。
1-3 消火設備に関する要件
|  | 1 | ガス系消火設備 ※１ | サーバ等の機器設置場所には、消火設備として水を使用しない安全なガス系消火設備を有していること。
|  | 2 | 火災検知システム ※１ | 火災検知システムを導入し、即座に検知できること。
|  | 3 |  | 火災発生時の消火活動に必要となる消火器、消火栓が設置されていること。
1-4 セキュリティに関する要件
|  | 1 | アクセス管理 ※１ | データセンター敷地内への入構の際には、有人またはICカード等による入退室管理が可能なこと。
|  | 2 |  | 建物への入退館は24時間365日可能であり、入退館の際には、有人またはICカード等による入退出管理が可能なこと。
|  | 3 | セキュリティ区画管理 ※１ | 入館者の権限に応じた、セキュリティ区画の制限が可能なこと。
|  | 4 | 建物監視 ※１ | 監視カメラや赤外線センサーを設置し、建物全体またはデータセンター内を24時間365日監視、記録できること。
|  | 5 | 設備監視 ※１ | 空調、電気、エレベータ等の設備を24時間常時集中監視、制御できること。
|  | 6 | 防犯設備 ※１ | 不審者及び部外者の入館を防止するための防犯設備を有すること。
|  | 7 | 持込・持出制限 ※１ | 危険物の持込や情報の持ち出しを制限するための設備、または有人による検査体制を有すること。
1-5 電気設備に関する要件
|  | 1 | 受電経路 ※１ | 建物への受電方式は、2回線受電方式やループ方式等による信頼性を高めた受電形態であること。
|  | 2 | 電源経路 ※１ | 受電設備からUPS施設、UPS施設からサーバ室PDUまでの電源経路が、複数経路であること。
|  | 3 | 電源容量 ※１ | コンピュータシステムに必要な電力を安定的に供給するため、電源設備の容量には余裕を持たせること。
|  | 4 | 電気設備の信頼性 ※１ | 建物の受電設備は、停電や電源点検時にもサーバルーム等へ電源供給できる構成であること。
|  | 5 | 電気設備の信頼性 ※１ | 電気室及びUPS室は、区画独立した専用区画室であること。
|  | 6 | 無停電電源装置 ※１ | 無停電電源装置の停電補償時間は、最低10分程度（非常電源に切り替わるまで）確保すること。
|  | 7 |  | 無停電電源装置については、N+1構成による冗長構成を確保していること。
|  | 8 | 非常用電源設備 ※１ | 建物の受電が停止した際に、サーバルームや空調設備等に電源を供給できる非常用電源設備を有すること。
|  | 9 |  | 非常用発電機は、ガスタービン方式やディーゼルエンジン方式等で停電時に自動運転が可能なこと。
|  | 10 |  | 自家発エンジンによる電源供給も含め、無給給油での連続運転時間最低12時間の電源供給を可能とすること。
|  | 11 |  | 優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と締結していること。または、複数の燃料供給業者と燃料供給契約を締結していること。
|  | 12 |  | 非常用発電機使用時にも、電源の無停電・無瞬断供給ができること。
1-6 空調設備に関する要件
|  | 1 | 冗長性 ※１ | 空調設備を安定的に稼働させるために、N+1以上の冗長構成を確保していること。
|  | 2 |  | 空調設備への電源供給経路についても、複数経路を確保しているここと。
|  | 3 |  | 空調設備の電源についても、自家発電装置等による冗長化構成を確保していること。
|  | 4 |  | 水冷空調の場合、配管設備についても冗長性を確保していること。 ※設備が水冷空調でない場合はこの限りではない。
|  | 5 | 温度・湿度管理 ※１ | システムが安定して稼動できるようサーバルームの温湿度監視ができること。
|  | 6 |  | 結露及び漏水を防止するための検知機能を有すること。
|  | 7 | 空調用補給水の備蓄量（加湿・冷却塔補給水） ※１ | 空調用補給水は、最低72時間分を備蓄していること。 ※設備が水冷空調でない場合はこの限りではない。
1-7 通信設備に関する要件
|  | 1 | 冗長性 ※１ | 引き込み経路・引き込みキャリアは、いずれも複数経路であること。
|  | 2 |  | 建物内通信機器（ルータ/スイッチ）には、冗長性を持たせること。
|  | 3 |  | 建物内通信機器（ルータ/スイッチ）の電源についても、冗長性を持たせること。
|  | 4 | MDF室等の区画 ※１ | MDF室、ネットワーク室は独立した専用区画であること。
|  | 5 | 配線 ※１ | 回線を障害及び犯罪から防護し、また、他の電源ケーブル等からのノイズの混入を防止するため、専用の配線スペースに設けること。 同一の配線スペースの場合は個別配管で保護されていること。
1-8 サーバ室に関する要件
|  | 1 | サーバ室 ※１ | 侵入、破壊、機密漏洩等を防止するため、出入口付近及びエレベータまたは階段で直接入れる位置を避けて設置すること。
|  | 2 |  | 侵入、破壊、機密漏洩等を防止するため、サーバ室及びデータ保管室の室名等の表示は付さないこと。
|  | 3 |  | 安全管理の徹底のため、専用の独立した室（エリア）とすること。
|  | 4 | ラック管理 ※１ | サーバラックは、鍵での施錠を行っていること。また、鍵は入館時に貸与する運用であること。
|  | 5 | 開口部 ※１ | 入退室管理を確実に行うため、常時利用する出入口は1カ所とすること。また、安全性を保ち、外部からの熱、湿気、塵埃の侵入を防止するため、常時利用する出入口には、前室を設けること。
|  | 6 | 監視 ※１ | サーバ室内の監視は、カメラ監視（画像の記録及びモニタリング）を行っていること。
|  | 7 | 火災対策 ※１ | 建物内他区画からの火災の延焼防止のため、サーバ室及びデータ保管室は、建築基準法に規定する独立した防火区画とすること。
|  | 8 | 水害対策 ※１ | 漏水によるコンピュータシステムへの影響を防止するため、サーバ室及びデータ保管室に水使用設備を設置しないこと。水冷設備の場合は、漏水検知等の水害対策を講じていること。
|  | 9 | 空調設備 ※１ | サーバ室の温湿度制御を的確に行うため、空調設備は他の室との共用を避けサーバ室専用とすること。
|  | 10 | 非常用設備 ※１ | 災害時の避難と非常持出しの円滑化のため、サーバ室には適切な位置に非常口及び避難器具を設置すること。また、非常口への誘導灯及び誘導標識を設置すること。
|  | 11 |  | 火災等の異常事態発生時に室内要員が安全に避難できるように、サーバ室には、非常用照明設備及び携帯用照明器具を設置すること。
|  | 12 |  | サーバ室照明電源には、商用電源に加え非常用発電機電源も整備されていること。
|  | 13 | 温湿度装置 ※１ | 温湿度自動記録装置または温湿度警報装置を設置すること。 手動運用で実施している場合は、異常検知に十分な頻度にて実施すること。
2 設備運用に関する要件
2-1 設備運用に関する要件
|  | 1 | 認証取得 | データセンターを管轄する部門において、ISO27001/ISMS若しくはプライバシーマークを取得していること。
|  | 2 | 常駐管理体制 ※１ | 24時間365日の常駐管理であること。
|  | 3 | 保守管理 | コンピュータシステムを円滑に運用するため、保守点検を実施し、点検内容及び結果を把握すること。
|  | 4 | 監視 ※１ | 異常状態早期発見のため、監視対象、監視内容及び監視方法を定めること。
|  | 5 | 組織の整備 ※１ | 災害の予防及び被害軽減のため、防災組織を整備し、責任者を明確にすること。
|  | 6 | 全体エネルギーマネジメントの実施 ※１ | 異状状態早期発見のため、各種設備の容量及び性能の限界を把握し、能力及び使用状況の確認を行うこと。
|  | 7 | 障害時・災害時対応策 ※１ | 障害時・災害時に関係者へ迅速かつ確実に連絡を行うため、連絡手順を定めておくこと。
|  | 8 |  | 不慮の災害や事故、あるいは障害等により重大な損害を被り、業務の遂行が困難になった場合の損害の範囲と業務への影響を極小化し、早期復旧をはかるために、あらかじめコンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)を策定しておくこと。
|  | 9 |  | すばやく復旧するため、障害の原因を調査する手法を講じておくこと。また、障害の発生原因を記録し、傾向分析等を通じて再発防止に役立てること。
|  | 10 |  | 障害時・災害時に備えた教育・訓練を行うこと。
※１：日本データセンター協会の定めるデータセンターファシリティスタンダードにおけるティア３相当以上に適合するクラウドサービス等を
利用する場合は、要件を満たしているものとする。