## 【別紙ー１】対象施設 145施設
【別紙ー１】対象施設概要・対象業務一覧
NO | カルテNo | 施設名 | 現用途 | 対象棟数 | 主な構造 | 階数 （最高の棟） | 建築年度 （最古の棟） | 延床面積 | 施設管理者 | 複合施設の別 （同一名称が複合） | 指定管理者制度導入有無 | 備考 | ①電気工作物 | ➁消防用設備 | ③空調設備 | ④浄化槽・汚水槽・雑排水槽 | ⑤受水槽・高架水槽・貯水槽・その他給排水設備 | ⑥昇降機 | ⑦清掃 | ⑧自動ドア | 基準法法定点検 |  |  | ⑫樹木・植栽管理 | ⑬警備（人的・機械） | ⑭維持管理（施設特有関連） | ⑮環境測定・害虫駆除 | ⑯廃棄物 収集運搬 | ⑰遊具 点検 | 修繕 | 巡回 点検
[21 empty] | ⑨建築設備点検 | ⑩特定建築物定期点検 | ⑪防火設備定期点検
1 | 1 | 市役所本庁舎 | 庁舎 | 2 | SRC | 7階 | 1977 | 12291 | 財産管理課 | 本庁舎 |  | 低層棟はRC2階 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
2 | 2 | 生活保健センター | 庁舎 | 1 | RC | 4階 | 1987 | 5059.17 | 地域協働課 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
3 | 3 | 防災情報センター | 庁舎 | 3 | RC | 2階 | 1992 | 1440.01 | 防災安全課 |  |  | 付属棟・倉庫含む | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
4 | 4 | 建築指導事務所 | 庁舎 | 1 | S | 1階 | 1995 | 248.42 | 建築指導課 | [9 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
5 | 5 | 男女平等推進センター「ふらっと」 | 庁舎 | 1 | RC | 4階 | 2003 | 223.4 | 平和と人権課 | 多摩平の森ふれあい館 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
6 | 6 | 七生支所 | 支所・出張所 | - | - | - | - | 0 | 七生支所 |  |  | 京王高幡ショッピングセンター内 | [7 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
7 | 7 | 豊田連絡所 | 支所・出張所 | 1 | SRC | 1階 | 1998 | 80.08 | 市民窓口課 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
8 | 8 | 日野第一小学校 | 小学校 | 3 | RC | 3階 | 1962 | 5483.14 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
9 | 9 | 豊田小学校 | 小学校 | 5 | RC | 4階 | 1968 | 8289.69 | 庶務課 | 豊田小学校 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
10 | 10 | 日野第三小学校 | 小学校 | 4 | RC | 3階 | 1967 | 7045.55 | 庶務課 | 第三小学校 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
11 | 11 | 日野第四小学校 | 小学校 | 5 | RC | 3階 | 1963 | 6332.63 | 庶務課 | 第四小学校 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
12 | 12 | 日野第五小学校 | 小学校 | 2 | RC | 4階 | 1990 | 8716.14 | 庶務課 | 第五小学校 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
13 | 13 | 日野第六小学校 | 小学校 | 4 | RC | 3階 | 1963 | 7528 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
14 | 14 | 潤徳小学校 | 小学校 | 4 | RC | 4階 | 1964 | 6330 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
15 | 15 | 平山小学校 | 小学校 | 2 | RC | 3階 | 2007 | 7309.42 | 庶務課 | 平山小学校 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
16 | 16 | 日野第八小学校 | 小学校 | 4 | RC | 3階 | 1969 | 7278.25 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
17 | 17 | 七生緑小学校 | 小学校 | 3 | RC | 4階 | 1980 | 6474 | 庶務課 | 七生緑小学校 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
18 | 18 | 滝合小学校 | 小学校 | 1 | RC | 3階 | 1971 | 6649.01 | 庶務課 | 滝合小学校 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
19 | 19 | 夢が丘小学校 | 小学校 | 2 | RC | 4階 | 1976 | 5225.95 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
20 | 20 | 日野第七小学校 | 小学校 | 3 | RC | 4階 | 1973 | 6003.13 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
21 | 21 | 南平小学校 | 小学校 | 4 | RC | 4階 | 1974 | 6309.7 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
22 | 22 | 旭が丘小学校 | 小学校 | 3 | RC | 4階 | 1977 | 6508.28 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
23 | 23 | 東光寺小学校 | 小学校 | 2 | RC | 3階 | 1978 | 6223.61 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
24 | 24 | 仲田小学校 | 小学校 | 3 | RC | 3階 | 1983 | 5203.49 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
25 | 25 | 日野第一中学校 | 中学校 | 2 | RC | 3階 | 2009 | 9072.86 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
26 | 26 | 日野第二中学校 | 中学校 | 7 | RC | 3階 | 1963 | 9557.11 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
27 | 27 | 七生中学校 | 中学校 | 7 | RC | 4階 | 1969 | 7632.95 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
28 | 28 | 日野第三中学校 | 中学校 | 8 | RC | 4階 | 1970 | 10148.17 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
29 | 29 | 日野第四中学校 | 中学校 | 5 | RC | 4階 | 1972 | 8819.59 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
30 | 30 | 三沢中学校 | 中学校 | 5 | RC | 4階 | 1976 | 9796.97 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
31 | 31 | 大坂上中学校 | 中学校 | 4 | RC | 4階 | 1980 | 8626.31 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
32 | 32 | 平山中学校 | 中学校 | 3 | RC | 4階 | 1981 | 8025.75 | 庶務課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
33 | 33 | 第二幼稚園 | 幼稚園 | 1 | RC | 2階 | 1984 | 619.65 | 学校課（庶務課） |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
34 | 35 | 第四幼稚園 | 幼稚園 | 1 | S | 1階 | 1972 | 545 | 学校課（庶務課） |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
35 | 37 | 第七幼稚園 | 幼稚園 | 2 | RC | 2階 | 1984 | 849.8 | 学校課（庶務課） |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
36 | 38 | 教育センター | 教育センター | 4 | RC | 3階 | 1971 | 3776.1 | 教育センター | 教育センター |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
37 | 40 | ひらやま保育園 | 保育園 | 4 | RC | 1階 | 1967 | 440.77 | 保育課 |  |  | 平山住宅（住宅供給公社）内 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
38 | 41 | みさわ保育園 | 保育園 | 2 | RC | 2階 | 1969 | 649.19 | 保育課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
39 | 42 | たかはただい保育園 | 保育園 | 3 | RC | 2階 | 1970 | 583.6 | 保育課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
40 | 43 | あさひがおか保育園 | 保育園 | 3 | RC | 2階 | 1973 | 821.96 | 保育課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
41 | 44 | もぐさだい保育園 | 保育園 | 3 | RC | 1階 | 1975 | 735.25 | 保育課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
42 | 45 | おおくぼ保育園 | 保育園 | 1 | RC | 2階 | 1976 | 731.07 | 保育課 | おおくぼ保育園 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
43 | 46 | しんさかした保育園 | 保育園 | 1 | RC | 2階 | 1977 | 628.55 | 保育課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
44 | 47 | みなみだいら保育園 | 保育園 | - | - | - | - | 0 | 保育課 |  |  | 都営日野平山アパート内 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
45 | 48 | あらい保育園 | 保育園 | - | - | - | - | 0 | 保育課 |  |  | 都営日野新井アパート内 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
46 | 50 | あさひがおか児童館 | 児童館 | 2 | RC | 2階 | 1987 | 960.1 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
47 | 51 | ひらやま児童館 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1976 | 517.8 | 子育て課 | ひらやま児童館 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
48 | 52 | さかえまち児童館 | 児童館 | 1 | RC | 3階 | 2009 | 543.34 | 子育て課 | 栄町こうゆう館 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
49 | 53 | みさわ児童館 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1982 | 326.13 | 子育て課 | みさわ児童館 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
50 | 54 | まんがんじ児童館 | 児童館 | 1 | S | 1階 | 2004 | 330.3 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
51 | 55 | たまだいら児童館ふれっしゅ | 児童館 | 1 | RC | 4階 | 2003 | 456.03 | 子育て課 | 多摩平の森ふれあい館 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
52 | 56 | みなみだいら児童館ぶらねっと | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 2004 | 532.47 | 子育て課 | みなみだいら児童館 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
53 | 57 | もぐさだい児童館 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1971 | 426.85 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
54 | 58 | ひの児童館 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1974 | 300.39 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
55 | 59 | しんめい児童館 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1996 | 0 | 子育て課 | しんめい児童館 |  | 都営日野神明三丁目アパート内 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
56 | 60 | ふたば学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 2階 | 2011 | 0 | 子育て課 | ふれあいホール |  | ふれあいホール1階 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
57 | 61 | さくら第一学童クラブ | 学童クラブ | 2 | S | 1階 | 1998 | 195.66 | 子育て課 |  |  | 第六小学校内 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
58 | 62 | さくら第二学童クラブ | 学童クラブ | 3 | S | 1階 | 1990 | 338.44 | 子育て課 |  |  | 第五小学校内 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
59 | 63 | つくし学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 2階 | 1975 | 98.09 | 子育て課 | ひらやま児童館 | [10 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
60 | 64 | 夢が丘学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 3階 | 1977 | 259.8 | 子育て課 | 教育センター |  | 教育センター内 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
61 | 65 | じゅんとく学童クラブ | 学童クラブ | 2 | S | 1階 | 1990 | 138.8 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
62 | 66 | たきあい学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 3階 | 1976 | 99.15 | 子育て課 | 滝合小学校 |  | 滝合小学校2階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
63 | 67 | あさひがおか学童クラブ | 学童クラブ | 1 | W | 1階 | 2009 | 210.27 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
64 | 68 | ひのだい学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 3階 | 2000 | 125.8 | 子育て課 | 第三小学校 |  | 第三小学校1階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
65 | 69 | 四小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | S | 1階 | 2005 | 190.46 | 子育て課 |  |  | 第四小学校内 |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
66 | 70 | 四小あおぞら学童クラブ | 学童クラブ | 1 | S | 2階 | 2009 | 178.06 | 子育て課 | 第四小学校 |  | 第四小学校増設校舎1階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
67 | 71 | 八小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 2階 | 1982 | 162.82 | 子育て課 | みさわ児童館 |  | みさわ児童館2階 | [8 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇
68 | 72 | 東光寺小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | S | 1階 | 2004 | 255.92 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
69 | 73 | 豊田小いなほ学童クラブ | 学童クラブ | 1 | W | 1階 | 2009 | 195.88 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
70 | 74 | 豊田小たんぽぽ学童クラブ | 学童クラブ | 2 | S | 1階 | 2000 | 295.17 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
71 | 75 | 平山小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 3階 | 2007 | 279.58 | 子育て課 | 平山小学校 |  | 平山小学校1階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
72 | 76 | 七小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | S | 1階 | 2016 | 99.37 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
73 | 77 | 七生緑小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 3階 | 1979 | 190.37 | 子育て課 | 七生緑小学校 |  | 七生緑小学校1階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
74 | 78 | 一小学童クラブ | 学童クラブ | 2 | W | 1階 | 1990 | 203.66 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
75 | 79 | 南平小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | W | 1階 | 2008 | 208.68 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
76 | 80 | 万願寺学童クラブ | 学童クラブ | 1 | S | 1階 | 2000 | 144.41 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
77 | 81 | しんめい学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 2階 | 1996 | 0 | 子育て課 | しんめい児童館 |  | しんめい児童館2階・都営日野神明三丁目アパート内 | [8 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇
78 | 82 | 三沢学童クラブ | 学童クラブ | 1 | S | 1階 | 2004 | 123.1 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
79 | 83 | 旭が丘東学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 1階 | 2005 | 253 | 子育て課 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
80 | 84 | 五小学童クラブ | 学童クラブ | 1 | S | 2階 | 1990 | 350 | 子育て課 | 第五小学校 |  | 第五小学校1階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
81 | 85 | たかはた学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 2階 | 1968 | 74.58 | 子育て課 | 福祉支援センター |  | 福祉支援センター1階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
82 | 86 | 子育てひろば程久保「あかいやね」 | その他の子育て支援施設 | 1 | RC | 1階 | 1975 | 494.72 | 子ども家庭支援センター |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
83 | 87 | 子育てひろば平山「ぽっかぽか」 | その他の子育て支援施設 | 1 | RC | 3階 | 2007 | 285.1 | 子ども家庭支援センター | 平山季重ふれあい館 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
84 | 89 | 地域子ども家庭支援センター多摩平 | その他の子育て支援施設 | 1 | RC | 4階 | 2003 | 388.57 | 子ども家庭支援センター | 多摩平の森ふれあい館 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
85 | 91 | 地域子ども家庭支援センター万願寺 | その他の子育て支援施設 | 1 | RC | 3階 | 2000 | 0 | 子ども家庭支援センター |  |  | 万願寺タウンビル内 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
86 | 92 | 0歳児ステーション「おむすび」 | その他の子育て支援施設 | 1 | RC | 2階 | 1968 | 35.7 | 子ども家庭支援センター | 福祉支援センター | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
87 | 95 | 新町交流センター | 交流センター等 | 1 | RC | 2階 | 2004 | 0 | 地域協働課 |  | 〇 | 都営日野新町一丁目アパート内 | [8 empty] | 〇 | 〇
88 | 98 | 多摩平交流センター | 交流センター等 | 1 | RC | 4階 | 2003 | 731.5 | 地域協働課 | 多摩平の森ふれあい館 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
89 | 99 | 平山交流センター | 交流センター等 | 1 | RC | 3階 | 2007 | 974.3 | 地域協働課 | 平山季重ふれあい館 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
90 | 101 | 南平駅西交流センター | 交流センター等 | 1 | RC | 6階 | 2003 | 0 | 地域協働課 |  | 〇 | 都営平山四丁目アパート内 | [8 empty] | 〇 | 〇
91 | 102 | 東部会館 | 交流センター等 | 1 | SRC | 3階 | 1989 | 2311.5 | 地域協働課 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇
92 | 105 | 東町万二まちづくり事務所 | 交流センター等 | 1 | S | 2階 | 1997 | 412.19 | 区画整理課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [13 empty] | 〇 | 〇
93 | 106 | 西平山まちづくり事務所(西平山ふれあいハウス) | 交流センター等 | 1 | S | 1階 | 2002 | 67.84 | 区画整理課 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 | 〇
94 | 107 | 平山台健康･市民支援センター | 交流センター等 | 6 | RC | 3階 | 1978 | 5972.84 | 地域協働課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
95 | 108 | 勤労･青年会館 | 交流センター等 | 1 | RC | 3階 | 1986 | 0 | 産業振興課 |  | 〇 | 都営多摩平一丁目アパート内 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
96 | 111 | 西平山土地区画整理事業まちづくり事務所 | 支所・出張所 | 1 | S | 1階 | 1992 | 118.4 | 区画整理課 | [20 empty] | 〇 | 〇
97 | 130 | 新東光寺地区センター | 地区センター | 1 | RC | 1階 | 1967 | 98.54 | 地域協働課 | 東光寺市営住宅 | 〇 | 東光寺市営住宅内 | [17 empty] | 〇 | 〇
98 | 141 | 七生台地区センター | 地区センター | 1 | RC | 2階 | 1976 | 327.28 | 地域協働課 | ひらやま児童館 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇
99 | 142 | 大久保地区センター | 地区センター | 1 | RC | 2階 | 1976 | 121.59 | 地域協働課 | おおくぼ保育園 | 〇 | おおくぼ保育園2階 | [8 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇
100 | 143 | 南平西部地区センター | 地区センター | 1 | RC | 2階 | 2004 | 139.8405 | 地域協働課 | みなみだいら児童館 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇
101 | 172 | 高幡市営住宅地区センター | 地区センター | 1 | RC | 1階 | 1994 | 70 | 地域協働課 | 高幡市営住宅 | 〇 | 高幡市営住宅1階 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
102 | 173 | 栄町二丁目地区センター | 地区センター | 1 | RC | 3階 | 2008 | 163.0022 | 地域協働課 | 栄町こうゆう館 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇
103 | 176 | 神明橋地区センター | 地区センター | 1 | RC | 2階 | 1997 | 0 | 地域協働課 | しんめい児童館 | 〇 | 都営神明アパート内282.6㎡ | [8 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇
104 | 179 | 中央福祉センター | 福祉センター等 | 1 | RC | 2階 | 1965 | 1141.25 | 高齢福祉課 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇
105 | 180 | 湯沢福祉センター | 福祉センター等 | 1 | RC |  | 1975 | 968.28 | 高齢福祉課 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇
106 | 181 | 七生福祉センター | 福祉センター等 | 1 | RC | 3階 | 1979 | 265.288 | 高齢福祉課 | 七生公会堂 | 〇 | 文化スポーツ課で指定管理 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇
107 | 183 | 福祉支援センター | 福祉センター等 | 1 | RC | 2階 | 1968 | 1172.41 | 福祉政策課 | 福祉支援センター |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
108 | 188 | 障害者生活・就労支援センター | その他福祉施設 | 1 | SRC | 1階 | 2014 | 374.26 | 障害福祉課 | [9 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
109 | 189 | 発達・教育支援センター | その他福祉施設 | 7 | RC | 2階 | 2014 | 1710.35 | 発達・教育支援課 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
110 | 192 | 休日歯科応急診療所 | 保健施設 | 1 | RC | 2階 | 1968 | 77.8176 | 健康課（福祉政策課） | 福祉支援センター | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
111 | 193 | 平日準夜こども応急診療所 | 保健施設 | 1 | RC | 2階 | 1968 | 115.1052 | 健康課（福祉政策課） | 福祉支援センター | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
112 | 197 | 向川原団地市営住宅 | 市営住宅等 | 9 | RC | 4階 | 1987 | 17614.62 | 財産管理課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
113 | 198 | 下田団地市営住宅 | 市営住宅等 | 1 | RC | 3階 | 1995 | 1637.81 | 財産管理課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [12 empty] | 〇 | 〇
114 | 199 | 高幡団地市営住宅 | 市営住宅等 | 2 | RC | 5階 | 1975 | 5108.3704 | 財産管理課 | 高幡市営住宅 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
115 | 200 | 第一東光寺団地市営住宅 | 市営住宅等 | 4 | RC | 3階 | 2000 | 4834.54 | 財産管理課 | 東光寺市営住宅 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
116 | 202 | 川原付団地市営住宅 | 市営住宅等 | 4 | RC | 3階 | 1979 | 4824.54 | 財産管理課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
117 | 204 | 南平体育館 | スポーツ施設（体育館等） | 1 | SRC | 2階 | 2021 | 5013.11 | 文化スポーツ課 | [11 empty] | 〇 | 〇 | 〇
118 | 219 | 日野市民会館 | 市民会館等 | 1 | RC | 4階 | 1984 | 7214.34 | 文化スポーツ課 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇
119 | 220 | 七生公会堂 | 市民会館等 | 1 | RC | 3階 | 1979 | 1061.152 | 文化スポーツ課 | 七生公会堂 | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇
120 | 222 | 市民の森ふれあいホール | 市民会館等 | 1 | RC | 2階 | 2011 | 7330.98 | 文化スポーツ課 | ふれあいホール | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇
121 | 223 | 平山季重ふれあい館（平山図書館） | 図書館 | 1 | RC | 3階 | 2007 | 791.7786 | 図書館 | 平山季重ふれあい館 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
122 | 224 | 中央図書館 | 図書館 | 1 | RC | 2階 | 1972 | 2220 | 図書館 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
123 | 225 | 日野図書館 | 図書館 | 1 | RC | 2階 | 1958 | 422.4 | 図書館 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
124 | 226 | 多摩平図書館 | 図書館 | 1 | RC | 4階 | 2003 | 940.13 | 図書館 | 多摩平の森ふれあい館 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
125 | 227 | 高幡図書館 | 図書館 | 1 | RC | 2階 | 1979 | 1357.84 | 図書館 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
126 | 228 | 百草図書館 | 図書館 | 1 | SRC | 2階 | 1990 | 0 | 図書館 |  |  | 民間施設ガーデンビュー石神D内758.75㎡ | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
127 | 229 | 市政図書室 | 図書館 | 1 | RC | 2階 | 1977 | 140 | 図書館 | 本庁舎 |  | 本庁舎低層棟2階 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
128 | 230 | 中央公民館 | 公民館 | 2 | RC | 2階 | 1965 | 703.66 | 中央公民館 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
129 | 231 | 中央公民館高幡台分室 | 公民館 | 4 | RC | 3階 | 1971 | 958.8 | 中央公民館 | 教育センター | [8 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
130 | 233 | 新選組のふるさと歴史館 | 歴史・資料館等 | 1 | RC | 2階 | 1988 | 1511.02 | ふるさと文化財課 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
131 | 234 | 日野宿本陣 | 歴史・資料館等 | 4 | W | 2階 | 1864 | 469 | ふるさと文化財課 |  |  |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
132 | 235 | 郷土資料館 | 歴史・資料館等 | 4 | RC | 3階 | 1971 | 827.3935 | ふるさと文化財課 | 教育センター | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
133 | 236 | 日野宿交流館 | 歴史・資料館等 | 1 | S | 3階 | 1989 | 575.85 | ふるさと文化財課 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
134 | 237 | 小島善太郎記念館 | 歴史・資料館等 | 2 | W | 2階 | 1970 | 217.17 | 文化スポーツ課 | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇
135 | 244 | 消防団第二分団第三部詰所器具置場 | 消防団詰所 | 1 | RC | 3階 | 2008 | 81.1073 | 防災安全課 | 栄町こうゆう館 | [10 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇
136 | 264 | 七ツ塚ファーマーズセンター | その他施設 | 1 | W | 1階 | 2012 | 444.09 | 都市農業振興課 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
137 | 265 | 日野市多摩平の森産業連携センター | その他施設 | 1 | RC | 13階 | 2014 | 839.39 | 産業振興課 |  |  | クレヴィア豊田多摩平の森RESIDENCE1階 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
138 | 270 | 日野市埋蔵文化財整理保管室 | その他施設 | 2 | RC | 2階 | 1989 | 920 | ふるさと文化財課 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
139 | 282 | 多摩平の森ふれあい館共用部 | 庁舎 | 1 | RC | 4階 | 2003 | 1077.16 | 平和と人権課 | 多摩平の森ふれあい館 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇
140 | 283 | たけのこ学童クラブ | 学童クラブ | 1 | W | 1階 | 2018 | 299.9 | 子育て課 |  |  | 滝合小学校内 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
141 | 284 | 南平小よつば学童クラブ | 学童クラブ | 1 | W | 1階 | 2019 | 130.65 | 子育て課 |  |  | 南平小学校内 |  | 〇 | [10 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
142 | 285 | 豊田小すみれ学童クラブ | 学童クラブ | 1 | RC | 4階 | 2021 | 407.24 | 子育て課 | 豊田小学校 |  | 豊田小学校増設2階 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
143 | 287 | カワセミハウス（建物） | その他施設 | 1 | W | 2階 | 2016 | 462.77 | 環境保全課 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 〇 | 〇
144 | 288 | 日野市立石田環境プラザ | その他施設 | 1 | SRC | 2階 | 2021 | 673.85 | ごみゼロ推進課 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
145 | 289 | 子ども包括支援センター（みらいく） | 子育て支援施設 | 1 | S | 3階 | 2024 | 2296.94 | 子育て課 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
合計 |  |  |  | 274 |  |  |  | 315322.4753 |  |  | 20 |  | 39 | 97 | 27 | 46 | 13 | 33 | 64 | 10 | 103 | 102 | 67 | 51 | 103 | 17 | 41 | 27 | 40 | 134 | 134
|  |  |  | ： | 令和8年度以降（包括管理開始時）に開設（実施）する施設（業務）
|  |  |  | ： | 指定管理施設であるが建築物法定点検のみ行う施設